UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS
DISCIPLINAS: IB 316 Biofísica Aplicada; IB333 Biofísica básica; IB343 Biofísica

PROFESSORES: Jairo Pinheiro, Michelle C. Porto Marassi e Norma Aparecida A. F. de Oliveira

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA

ASSUNTO: Vidrarias

A rotina de um profissional da Área Biomédica requer a preparação de soluções de características e usos variados, indo desde a preparação de soluções de álcool e formol para preservação de espécimes até a preparação de medicamentos injetáveis.  Por esta razão é necessário conhecer os diferentes tipos de vidrarias para preparar as mais variadas soluções, assim como os procedimentos envolvidos na sua preparação.

MATERIAL: pipeta graduada – pipeta volumétrica – micropipeta – ponteiras para micropipetas – tubos de ensaio – tubo de ensaio com tampa de rosca – pegador de tubos – tubos de centrífuga – tubos Eppendorf – pissete – balão volumétrico – bastão de vidro – funil de vidro – proveta – béquer graduado – béquer sem graduação – erlenmeyer graduado – erlenmeyer sem graduação – espátula - placa de Petri – vidro de relógio.

PROCEDIMENTO:


Identificar corretamente todas as vidrarias e materiais apresentados durante a aula.


Saber a função de cada vidraria e material de laboratório.


Comparar a precisão das diferentes vidrarias.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS
DISCIPLINAS: IB 316 Biofísica Aplicada; IB333 Biofísica básica; IB343 Biofísica

PROFESSORES: Jairo Pinheiro, Michelle C. Porto Marassi e Norma Aparecida A. F. de Oliveira

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA
ASSUNTO: PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES I
FUNDAMENTO TEÓRICO
Definição: Misturas homogêneas de 2 ou mais substâncias puras onde o componente em maior quantidade é o solvente e o que está em menor quantidade é o soluto.

Recordando alguns conceitos:

 Mol ou molécula grama = PM em gramas.
 Número de moles (ou de moléculas) = massa da substância (g)/Mol 
Expressões da concentração das soluções:
 Porcentagem em peso (%p/p) – gramas de soluto em 100g de solução.
 Porcentagem em volume (%v/v) – mililitros de soluto em 100ml de solução.
 Porcentagem em peso por volume (%p/v) – gramas de soluto em 100ml de solução.
 Molaridade – número de moles de soluto em 1 litro de solução.
                                  M = massa/Mol
                                              1litro
                                 M = massa/PM(g)
                                              1litro
                                 M = massa/ PM(g)
                                                V(l)
                                 M =     massa
                                        PM(g) x V(l)
PROCEDIMENTO PRÁTICO
Material necessário: Água destilada, NaCl, sacarose, balança analítica, vidro de relógio, espátulas, 2 béqueres de 250ml, 2 balões volumétricos de 100ml, 1 balão volumétrico de 250ml, 1 proveta de 250ml, 1 bastão de vidro, 1 pipeta graduada de 10ml.
Procedimento:
1. Preparar 100ml de uma solução 6% de NaCl (PM=58,5).
2. A partir da solução acima, preparar 100ml de uma solução 0,6% de NaCl.
3. Preparar 250ml de uma solução 0,3% de sacarose (PM=342).
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS
DISCIPLINAS: IB 316 Biofísica Aplicada; IB333 Biofísica básica; IB343 Biofísica
PROFESSORES: Jairo Pinheiro, Michelle C. Porto Marassi e Norma Aparecida A. F. de Oliveira
ROTEIRO DE AULA PRÁTICA
ASSUNTO: PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES II
FUNDAMENTO TEÓRICO
Definição: Misturas homogêneas de 2 ou mais substâncias puras onde o componente em maior quantidade é o solvente e o que está em menor quantidade é o soluto.
Recordando alguns conceitos:
 Mol ou molécula grama = PM em gramas.
 Número de moles (ou de moléculas) = massa da substância (g)/Mol 
Expressões da concentração das soluções:
 Porcentagem em peso (%p/p) – gramas de soluto em 100g de solução.
 Porcentagem em volume (%v/v) – mililitros de soluto em 100ml de solução.
 Porcentagem em peso por volume (%p/v) – gramas de soluto em 100ml de solução.
 Molaridade – número de moles de soluto em 1 litro de solução.
                                  M = massa/Mol
                                              1litro
                                 M = massa/PM(g)
                                              1litro
                                 M = massa/ PM(g)
                                                V(l)
                                 M =     massa
                                        PM(g) x V(l)
PROCEDIMENTO PRÁTICO
Material necessário: Água destilada, NaCl, sacarose, Balança analítica, Folha de alumínio, espátulas, 2 béqueres de 250ml, 2 balões volumétricos de 100ml, 1 balão volumétrico de 500ml, 1 proveta de 250ml, 1 bastão de vidro, 1 pipeta graduada de 5ml, 2 pipetas graduadas de 10ml
Procedimento:
1. Preparar 100ml de uma solução 0,3M de NaCl (PM=58,5).
2. A partir da solução acima, preparar 100ml de uma solução 0,03M de NaCl.
3. Preparar 500ml de uma solução 0,1M de sacarose (PM=342).
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS
DISCIPLINAS: IB 316 Biofísica Aplicada; IB333 Biofísica básica; IB343 Biofísica
PROFESSORES: Jairo Pinheiro, Michelle C. Porto Marassi e Norma Aparecida A. F. de Oliveira
ROTEIRO DE AULA PRÁTICA
ASSUNTO: Osmose

As células biológicas quando colocadas em soluções de diferentes concentrações, podem sofrer perturbações osmóticas, permanecendo com seu volume inalterado, inchar até arrebentar ou murcharem por compressão.

De acordo com o comportamento das células, o meio onde estas são colocadas é então classificado em hipotônico, isotônico ou hipertônico.
MATERIAL: sangue – tubos de ensaio – pipetas graduadas – soluções de NaCl 0,9% e    
                        NaCl 4% - água destilada – tubos de centrífuga – centrífuga de bancada.
PROCEDIMENTO:
	Tubos
	Água dest.
	NaCl 0,9%
	NaCl 4%
	Sangue

	1
	-
	10 ml
	-
	0,5 ml

	2
	-
	-
	10 ml
	0,5 ml

	3
	10 ml
	-
	-
	0,5 ml


1 – Misturar o conteúdo de cada tubo por uma inversão suave e esperar 10 minutos. 
2 – Centrifugar os tubos a 4000 rpm.
3 – Decantar o conteúdo de cada tubo e observar as características do precipitado.
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS
DISCIPLINAS: IB 316 Biofísica Aplicada; IB333 Biofísica básica; IB343 Biofísica
PROFESSORES: Jairo Pinheiro, Michelle C. Porto Marassi e Norma Aparecida A. F. de Oliveira
ROTEIRO DE AULA PRÁTICA
ASSUNTO: Diálise

Membranas semipermeáveis podem separar concentrações distintas de um mesmo soluto ou de solutos diferentes, neste caso normalmente um soluto não é difusível, ou não dialisável naquele sistema de transporte.

O processo de diálise ocorre nos sistemas biológicos, sendo de extrema importância.  É o que observamos, por exemplo, nos capilares que compõem o glomérulo renal, onde pequenas partículas, como sódio, potássio, uréia e água, conseguem atravessar livremente a membrana do capilar, passando para o interior da cápsula de Bowman, porém as macromoléculas, como as proteínas plasmáticas não conseguem atravessar a membrana dos capilares.  Neste exemplo, a seleção se dá predominantemente pelo tamanho da espécie a ser transportada, mas outros fatores, como gradientes de pressão e elétrico, presença de carga na espécie a ser transportada e nos canais, temperatura, tempo e forma da partícula podem influenciar o processo de diálise.
MATERIAL: solução de AgNO3 (5%) – solução de amido – solução de NaCl (5%) – 
 

 solução de Lugol – papel celofane – pipetas – tubos de ensaio – béquer 
                         de 500 ml – barbantes.
PROCEDIMENTO:
1 – Umedecer previamente o papel celofane em água destilada.
2 – Fazer, com o papel celofane, um saquinho, amarrando-o na extremidade inferior da pipeta de 10 ml.  Esvaziar o saquinho e verificar se há vazamentos.
3 – Adicionar, através da extremidade livre da pipeta, 10 ml de solução de NaCl e 10 ml da solução de amido.
4 – Colocar água destilada no béquer em quantidade suficiente para cobrir a parte do saco de celofane que contém a mistura das duas soluções.
5 – Deixar o sistema em repouso por 15 min. e proceder de acordo com o quadro abaixo.
	Reagentes/Tubos
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Água
	1 ml
	1 ml
	-
	-
	-
	-

	Sol. amido
	-
	-
	1 ml
	-
	-
	-

	Sol. NaCl
	-
	-
	-
	1 ml
	-
	-

	Água do béquer
	-
	-
	-
	-
	1 ml
	1ml

	Lugol
	1 gota
	-
	1 gota
	-
	1 gota
	-

	AgNO3
	-
	1 gota
	-
	1 gota
	-
	1 gota


6- Interpretar os resultados obtidos.
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS
DISCIPLINAS: IB 316 Biofísica Aplicada; IB333 Biofísica básica; IB343 Biofísica
PROFESSORES: Jairo Pinheiro, Michelle C. Porto Marassi e Norma Aparecida A. F. de Oliveira
ROTEIRO DE AULA PRÁTICA
ASSUNTO: Determinação de pH

O termo pH foi proposto por Sörensen para designar o potencial de hidrogênio iônico em um determinado meio, sendo matematicamente expresso por uma função logarítmica devido aos baixos valores da concentração de íon hidrogênio, quando comparado com outros íons. 
Há diferentes métodos para determinação do pH em um meio, variando a sua praticidade e precisão, o que os torna mais ou menos adequados a diferentes situações, dependendo de nosso objetivo.
MATERIAL: soluções de pH desconhecido – pipetas graduadas – estantes para  tubos – 
            tubos  de  ensaio – papel  indicador  de pH – indicador universal de Bögen – 
            potenciômetro – tampões de calibração pH 4,0 e 7,0.
PROCEDIMENTO:
1 – Enumerar os tubos de ensaio.
2 – Transferir 1 ml da solução 1 para o tubo 1, 1 ml da solução 2 para o tubo 2 e 1 ml da solução 3 para o tubo 3.
3 – Acrescentar 1 gota do indicador universal de Bögen em cada tubo.
4 – Observar a coloração desenvolvida em cada tubo e comparar com a tabela abaixo para determinar o pH de cada solução e anote no quadro abaixo.
	INDICADOR UNIVERSAL DE BÖGEN

	Cor
	Reação
	pH aproximado

	Vermelho
	Muito ácida
	2

	Alaranjado
	Ácida
	4

	Amarela
	Fracamente ácida
	6

	Verde
	Fracamente alcalina
	8

	Azul
	Alcalina
	10


5 – Com o auxílio do papel indicador, determinar o pH das soluções 1, 2 e 3, contidas em cada um dos tubos e anote no quadro abaixo.
6 – Determinar o pH das soluções 1, 2 e 3 contidas em cada tubo com o auxílio do potenciômetro e anotar os valores observados no quadro abaixo. 
7 – Comparar os resultados.
	pH

	Amostra
	Indicador universal
	Papel indicador
	Potenciômetro

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS
DISCIPLINAS: IB 316 Biofísica Aplicada; IB333 Biofísica básica; IB343 Biofísica
PROFESSORES: Jairo Pinheiro, Michelle C. Porto Marassi e Norma Aparecida A. F. de Oliveira
ROTEIRO DE AULA PRÁTICA
ASSUNTO: Capacidade Tamponante dos Líquidos Biológicos
Os seres vivos são extremamente sensíveis às variações do pH do seu meio interno.  O controle físico do pH é feito através de misturas reguladoras chamadas Tampões. O tampão recolhe prótons quando há excesso ou fornece prótons quando há falta. O tampão não impede mudanças de pH, mas atenua consideravelmente essas mudanças.
MATERIAL: soluções de  HCl e NaOH – pipetas  graduadas – bastão de vidro 
              béquer - papel  indicador  de pH – água destilada – urina  
PROCEDIMENTO:
1 – Identificar 1 béquer para água destilada e outro para urina.
2 – Pipetar 25ml de água destilada e 25ml de urina no béquer identificado.
3 – Medir o pH da água e da urina utilizando a fita indicadora de pH.
4 – Pipetar volumes crescentes (0,5; 1; 1,5 ml) de HCl e NaOH no béquer com água destilada e com urina. Cada grupo ficará responsável por um volume.
5 – Misturar com o bastão de vidro.
6 – Medir o pH com a fita indicadora de pH e anotar no quadro abaixo.
7 – Construir um gráfico com a curva da água e da urina. Analisar e discutir os resultados.
pH da água destilada =                   pH da urina =
	
	25 ml
	HCl
	NaOH
	pH

	Grupo 1
	Água destilada
	0,5 ml
	-
	

	
	Urina
	0,5 ml
	-
	

	Grupo 2
	Água destilada
	1 ml
	-
	

	
	Urina
	1 ml
	-
	

	Grupo 3
	Água destilada
	1,5 ml
	-
	

	
	Urina
	1,5 ml
	-
	

	Grupo 4
	Água destilada
	-
	0,5 ml
	

	
	Urina
	-
	0,5 ml
	

	Grupo 5
	Água destilada
	-
	1 ml
	

	
	Urina
	-
	1 ml
	

	Grupo 6
	Água destilada
	-
	1,5 ml
	

	
	Urina
	-
	1,5 ml
	


UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS
DISCIPLINAS: IB 316 Biofísica Aplicada; IB333 Biofísica básica; IB343 Biofísica
PROFESSORES: Jairo Pinheiro, Michelle C. Porto Marassi e Norma Aparecida A. F. de Oliveira
ROTEIRO DE AULA PRÁTICA
ASSUNTO: Medida de pressão arterial

Há diferentes formas de termos a medida, direta ou indireta, da pressão arterial; o pulso arterial e a medição com o uso do esfigmomanômetro são os métodos mais empregados na prática clínica. A utilização do esfigmomanômetro só é possível graças ao surgimento dos sopros circulatórios quando o braço do paciente é pressionado pelo manguito, ocluindo os vasos naquela região e quando a pressão sobre o braço é reduzida o fluxo que é restabelecido apresenta regime turbulento, gerando os ruídos que caracterizam o sopro circulatório que é percebido na ausculta com o estetoscópio. À medida que a pressão sobre braço vai sendo gradualmente reduzida, o fluxo passa de turbulento a laminar e o sopro circulatório deixa de existir.
MATERIAL: Frasco com álcool – frasco com algodão – esfigmomanômetro – estetoscópio.
PROCEDIMENTO:
1 – Fazer a medida da pulsação arterial de um(a) voluntário(a), contando o número de pulsações por 30 segundos e expressar o resultado em número de pulsações/minuto;
2 – Medir a pressão do mesmo voluntário(a), utilizando o estetoscópio/esfigmomanômetro; 
3 – Realizar a comparação da eficiência dos dois métodos de determinação da pressão arterial.
4 – Realizar a medida da pressão arterial com o estetoscópio/esfigmomanômetro com o (a) voluntário(a) em diferentes posições (em pé, sentado, deitado) e realizar a comparação dos resultados.
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS
DISCIPLINAS: IB 316 Biofísica Aplicada; IB333 Biofísica básica; IB343 Biofísica
PROFESSORES: Jairo Pinheiro, Michelle C. Porto Marassi e Norma Aparecida A. F. de Oliveira
ROTEIRO DE AULA PRÁTICA
ASSUNTO: UTILIZAÇÃO DE CONTADOR DE GEIGER-MÜLLER (gm) NA DETERMINAÇÃO DA RADIOATIVIDADE DE AMOSTRAS
FUNDAMENTO TEÓRICO

O contador Geiger (também contador Geiger-Müller ou contador G-M) serve para medir certas radiações ionizantes (partículas alfa, beta ou radiação gama e raios-X, mas não os nêutrons). Este instrumento de medida, cujo princípio foi imaginado por volta de 1913 por Hans Geiger, foi aperfeiçoado por Geiger e Walther Müller em 1928.

Os contadores G-M não diferenciam os tipos de radiação que neles chegam; somente registram o valor de contagens total, sendo essa sua principal desvantagem.

As radiações ionizantes estão mais presentes em nossa vida cotidiana do que podemos imaginar, O objetivo desta aula é evidenciar a utilização de técnicas radioisotópicas, realizando a contagem  em uma amostra radioativa usando o contador GM.
PROCEDIMENTO PRÁTICO
Material necessário: Contador GM, cronômetro, fontes radioativas (cigarro, cimento, acetato de uranila, fósforo (P32), tecnécio (Tc99m).
Procedimento:
1. Certifique-se de que o contador GM está desligado antes de iniciar a contagem.
2. Ligue o aparelho e deixe o estabilizar por 15 min.
3. Ajuste a voltagem para o menor intervalo que ainda permita obter contagens.
4. Interrompa a contagem de retorne o contador GM para o valor “ZERO”.
5. Realize a contagem utilizando x0,1Sv/h, por cinco minutos. Anote a contagem, expressando em contagens por minuto (cpm).
6. Repita a contagem utilizando x1,0Sv/h e x10Sv/h, por cinco minutos em cada escala. Anote a contagem, expressando em contagens por minuto (cpm).
	Escala (Sv/h)
	Contagem (5 min)
	Atividade ( cpm)

	x0,1
	
	

	x1,0
	
	

	x10
	
	


